曲靖市麒麟区城市饮用水水龙头水质监测结果公示

附件3

麒麟区水厂出厂水水质信息（第4季度）

| 序号 |  | 水 厂 名 称 | 采样时间 |  | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5750-2006）指标限值 |  |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 曲靖市第一自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.164 | 无 | 无 | 2.04 | 0.47 |  |
| 2 | 曲靖市第二自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.211 | 无 | 无 | 2.15 | 0.49 |  |
| 3 | 曲靖市第三自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.286 | 无 | 无 | 1.42 | 0.49 |  |
| 4 | 三宝街道自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.131 | 无 | 无 | 0.69 | 0.30 |  |
| 5 | 珠街街道自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.203 | 无 | 无 | 0.98 | 0.30 |  |
| 6 | 沿江街道自来水厂 |  |  | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.188 | 无 | 无 | 0.91 | 0.30 |  |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心                                填报人：杨秋露

单位负责人： 陈云波                                               填报时间：2020.12.11

附件4

麒麟区水龙头水（末梢水）水质信息

（第4季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 三宝街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.110 | 无 | 无 | 0.85 | 0.05 |  |
| 2 | 珠街街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.166 | 无 | 无 | 0.91 | 0.05 |  |
| 3 | 沿江街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.199 | 无 | 无 | 1.13 | 0.05 |  |
| 4 | 潇湘街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.286 | 无 | 无 | 0.87 | 0.45 |  |
| 5 | 文华街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.173 | 无 | 无 | 1.00 | 0.05 |  |
| 6 | 太和街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.365 | 无 | 无 | 0.82 | 0.31 |  |
| 7 | 建宁街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.191 | 无 | 无 | 1.76 | 0.38 |  |
| 8 | 白石江街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.180 | 无 | 无 | 1.46 | 0.05 |  |
| 9 | 寥廓街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.192 | 无 | 无 | 0.82 | 0.46 |  |
| 10 | 南宁街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.356 | 无 | 无 | 1.21 | 0.05 |  |
| 11 | 益宁街道办事处 | 2020.11.24-11.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 10 | 0.333 | 无 | 无 | 1.07 | 0.30 |  |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  麒麟区疾控中心               填报人：杨秋露

单位负责人： 陈云波                               填报时间：2020.12.07